附件1：维修及用户报装配件清单（阀门及水表类）

| 检修及用户报装备品配件清单（阀门及水表类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材质 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 闸阀 | 见备注 | Z45X-16Q/DN50 | 台 | 2 | 315 | 630 | 阀体阀盖材质为球墨铸铁；闸杆材质为不锈钢；蝶板材质为球墨铸铁+NBR、质为球墨铸铁+EPDM;阀杆螺母为黄铜、球铁 |
| 2 | 闸阀 | 见备注 | Z45X-16Q/DN80 | 台 | 2 | 541 | 1082 |  |
| 3 | 闸阀 | 见备注 | Z45X-16Q/DN100 | 台 | 2 | 541 | 1082 |  |
| 4 | 闸阀 | 见备注 | Z45X-16Q/DN150 | 台 | 2 | 1020 | 2040 |  |
| 5 | 闸阀 | 见备注 | Z45X-16Q/DN200 | 台 | 2 | 1654 | 3308 |  |
| 6 | 闸阀 | 见备注 | Z45T/W-16Q/DN250 | 台 | 1 | 2892 | 2892 | 阀体、阀盖、阀板手轮材质均为球墨铸铁；闸杆材质为黄铜、不锈钢 |
| 7 | 闸阀 | 见备注 | Z45T/W-16Q/DN300 | 台 | 1 | 4056 | 4056 |  |
| 8 | 闸阀 | 见备注 | Z45T/W-16Q/DN400 | 台 | 1 | 6378 | 6378 |  |
| 9 | 闸阀 | 见备注 | Z85X-16/DN80 | 台 | 1 | 235 | 235 | 闸杆材质为黄铜或不锈钢 |
| 10 | 闸阀 | 见备注 | Z85X-16/DN100 | 台 | 1 | 288 | 288 |  |
| 11 | 蝶阀 | 见备注 | D341X-16/DN200 | 台 | 1 | 1040 | 1040 | 阀体、蝶板材质为球墨铸铁+NRB；蝶板材质为QT450-10; 阀轴材质为45#钢；D型密封圈为NBR+EPDM |
| 12 | 蝶阀 | 见备注 | D341X-10/DN250 | 台 | 1 | 1540 | 1540 |  |
| 13 | 蝶阀 | 见备注 | D341X-16/DN300 | 台 | 1 | 2122 | 2122 |  |
| 14 | 蝶阀 | 见备注 | D341X-16/DN400 | 台 | 1 | 4368 | 4368 |  |
| 15 | 止回阀 | 见备注 | H44X-16/DN50 | 台 | 2 | 360 | 720 | 阀体、阀盖材质为球墨铸铁；阀瓣材质为NRB+Q235+尼龙纤维网套；中口垫片为NBR、EPDM |
| 16 | 止回阀 | 见备注 | H44X-16/DN80 | 台 | 2 | 498 | 996 |  |
| 17 | 止回阀 | 见备注 | H44X-16/DN100 | 台 | 2 | 726 | 1452 |  |
| 18 | 止回阀 | 见备注 | H44X-16/DN150 | 台 | 2 | 1607 | 3214 |  |
| 19 | 止回阀 | 见备注 | H44X-16/DN200 | 台 | 2 | 2870 | 5740 |  |
| 20 | 过滤器 | 见备注 | SY14C-16/DN100 | 台 | 1 | 545 | 545 | 自来水专用；阀体、阀盖材质为球墨铸铁；滤网材质为不锈钢；密封圈材质为丁晴橡胶 |
| 21 | 过滤器 | 见备注 | SY14C-16/DN150 | 台 | 1 | 1015 | 1015 |  |
| 22 | 过滤器 | 见备注 | SY14C-16/DN200 | 台 | 1 | 1247 | 1247 |  |
| 23 | 机械水表 |  | LXLG-50E | 台 | 2 | 443 | 886 | 螺翼式可拆卸机芯；LXLG-50E重量为12KG,LXLG-80E重量为14KG,LXLG-100E重量为16.5KG,LXLG-150E重量为28KG,LXLG-200E重量为38KG。 |
| 24 | 机械水表 |  | LXLG-80E | 台 | 2 | 503 | 1006 |  |
| 25 | 机械水表 |  | LXLG-100E | 台 | 2 | 548 | 1096 |  |
| 26 | 机械水表 |  | LXLG-150E | 台 | 2 | 1022 | 2044 |  |
| 27 | 机械水表 |  | LXLG-200E | 台 | 2 | 1280 | 2560 |  |
| 28 | 法兰橡胶软连接 |  | DN50-1.6 | 套 | 2 | 57.2 | 114.4 | 国标，国产一线知名品牌 |
| 29 | 法兰橡胶软连接 |  | DN80-1.6 | 套 | 2 | 88.6 | 177.2 |  |
| 30 | 法兰橡胶软连接 |  | DN100-1.6 | 套 | 2 | 104 | 208 |  |
| 31 | 法兰橡胶软连接 |  | DN150-1.6 | 套 | 2 | 188.7 | 377.4 |  |
| 32 | 法兰橡胶软连接 |  | DN200-1.6 | 套 | 1 | 275 | 275 |  |
| 33 | 消火栓 |  | SSF100/65-1.0 | 套 | 5 | 749 | 3745 | 国标，消防强制CCCF认证，国产一线知名品牌 |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 合计： |  |  |  | 56 |  | 58479 |  |